室內空氣品質維護管理計畫文件

(簡易版)

場所名稱：

文件建立日期：          年         月         日

室內空氣品質維護管理計畫文件自我檢查表

場所名稱：

建立日期：___________

修正日期：___________

| 檢 查 項 目 | 場所檢查 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |  |
| 壹、室內空氣品質維護管理計畫 |
| 一、場所名稱及地址基本資料表 | □ | □ |  |
| 二、場所義務人基本資料表 | □ | □ |  |
| 三、場所樓地板面積基本資料表 | □ | □ |  |
| 四、場所建築物特性基本資料表 | □ | □ |  |
| 五、場所特定活動基本資料表 | □ | □ |  |
| 六、室內空氣品質維護規劃及管理措施表 | □ | □ |  |
| 七、場所室內空氣品質自主量測成果表 | □ | □ |  |
| 八、室內空氣品質不良應變措施表 | □ | □ | 必要時修訂 |
| 貳、室內空氣品質維護管理計畫之附件 |
| 一、附件一 場所室內空間平面圖影本 | □ | □ |  |
| 参、注意事項 |  |  |  |
| 一、場所室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物應填寫第壹項之表三至表五。 | □ | □ |  |
| 二、場所室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應檢附第貳項之室內空間平面圖影本。 | □ | □ |  |

一、場所名稱及地址基本資料表

| (一)場所名稱 |  |
| --- | --- |
| (二)場所地址 | □□□-□□ 縣(市) 鄉鎮區(市) 村(里) 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 |
| (四)座落建築物 | 建築物1：（名稱） （地址） 建築物2：（名稱） （地址） 建築物3：（名稱） （地址） 場所室內空間計有 幢(棟)建築物 備註：填寫室內空間座落建築物之建築物名稱和地址。 |
| (五)地理位置圖 |  |
| (六)其他說明 |  |

二、場所義務人基本資料表

| (一)場所隸屬之公司（總公司）、機關（構）或學校 |
| --- |
| 1.公司或各級機關（構）名稱 |  |
| 2.公司或各級機關（構）營利事業統一編號 |  |
| 3.公司或各級機關（構）地址 |  |
| 4.公司或各級機關（構）聯絡電話 |  |
| (二)場所負責人或代表人 |
| 1.負責人或代表人姓名 |  | 2.職稱 |  |
| (三)場所所在位址之負責單位 |
| 1.分公司或機關（構）所屬部門名稱 |  |
| 2.分公司或機關（構）所屬部門聯絡電話 |  |
| (三) 其他說明 |
| 1.場所建築物所有權或其他使用、收益關係 | □場所建築物物權為場所義務人所有或管理 □場所建築物由場所義務人承租使用 □其他關係： |
| 2.場所建築物所有權人或管理人 | □所有權人，說明： □管理人，說明： |

三、場所樓地板面積基本資料表

| (一)室內空間內容 |  |
| --- | --- |
| (二)室內管理樓地板面積 | 總計： ________________ 平方公尺 檢附：場所管理室內空間平面圖影本(附件三) |
| (三)室內空間座落建築物名稱及樓層 | 1.該樓層之管理室內樓地板面積 (平方公尺) | 2.該樓層樓地板面積 (平方公尺) | 3.該樓層室內空間預估最大使用人數 (人) |
| 例如:建築物1及第 樓 |  |  |  |
| 例如:建築物1及第 樓 |  |  |  |
| 例如:建築物2及第 樓 |  |  |  |
| 例如:建築物3及第 樓 |  |  |  |

四、場所建築物特性	基本資料表

建築物名稱：

| 項目 | 建築物特性選項 |
| --- | --- |
| (一)主要構造 | □木造 □磚造 □鋼筋混凝土結構(RC) □鋼骨結構(SC) □鋼骨鋼筋混凝土結構(SRC) □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| (二)外牆屬性 | □木牆 □磚牆 □金屬板牆 □鋼筋混凝土牆(RC牆) □浪板外牆 □輕質混凝土板牆(ALC板) □中空水泥板牆 □玻璃帷幕牆 □金屬帷幕牆 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □不瞭解外牆建構屬性 |
| (三)窗戶檢視 | □窗戶型式為可開啟 □窗戶實際使用狀態為開啟之設定 □其他型式或使用狀態＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| (四)空調系統設置位置及型式 | □設置於易清潔維護位置 □具有維修或維護人孔 |
|  | □中央空調系統 □中央空調箱(AHU) □送風盤管單元(FCU) □個別空調系統 □窗型冷氣機 □分離式冷氣機 □箱型冷氣機 |
| (五)建築裝修 | 最近裝修日期：民國 年 月 日 □裝修日期已超過三年，可免填 □裝修日期未超過三年 裝修部位：室內空間範圍 □內部，位置: ；□外部 裝修面積： 平方公尺 (1坪=3.3058平方公尺) 裝修單元：□天花板；□地面；□牆面；□其他 裝修建材：□全部使用綠建材；□部分使用綠建材；□非使用綠建材 備註： |

備註1：本表之建築物名稱與表一「（四）座落建築物」之建築物名稱對應。

備註2：室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

五、場所特定活動基本資料表

建築物名稱：

| 項目 | 特定活動情形選項 |
| --- | --- |
| (一)建築物內燃燒作業（行為）種類 | □建築物內設置停車場或其他燃油作業區域 □室內設置吸菸室(區) □建築物內設有餐飲區或使用瓦斯燃燒作業區域 □建築物內具焊接或錫焊等作業 □其他燃燒作業或行為，請說明： □室內無燃燒作業及行為(以下項目(二)免填) |
| (二)建築物內燃燒作業區域隔間與排風現況 | □具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 □具外氣引入口 □具負壓功能設備 □無以上情形者 □其他情形說明： |
| (三)影印機或事務機作業區域隔間與排風現況 | □具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 □具外氣引入口 □具空氣清淨設備 □具負壓功能設備 □無以上情形者 □其他情形說明： |
| (四)垃圾收集貯存管理 | □垃圾收集貯存於室外 □具加蓋型式垃圾桶(箱) □具有獨立空間及排氣設施 □無以上情形者 □其他情形說明： |
| (五)化學品儲存或化學作業區域 | □具獨立隔間或區隔性空間 □具獨立排氣設施 □保存良好無逸散或外漏情形 □化學品清楚標示SDS □清潔消毒用品或化學品皆無傾倒或未加蓋等狀況 □清潔或消毒用品具有獨立場所管理 □無以上情形者 □其他情形說明： |
| (六)其他事項 | □具消防緊急排煙系統 □室內環境具有植栽 □室內環境有豢養寵物 □室內環境具石棉或玻璃纖維等建築材料□室內環境具有個人或家用空氣清淨機 □室內環境具有臭氧機、靜電集塵設備或高壓產生器(例如負離子產生機器) □室內空調系統冷卻流體管線無冷凝現象或冷凝區域下方具有水盤 □無以上情形者 □其他情形說明： |

備註1：本表之建築物名稱與表四備註1相同。

備註2：室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：本表中「SDS」係指安全資料表（Safety Data Sheet）。

六、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：

建築物名稱：

樓層範圍：

| 工作項目 | 是 | 否 | 檢視日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.室內環境維護管理 |
| (1)室內環境是否清潔、地面是否無積水 |  |  |  |  |
| (2)室內地面、牆面、天花板是否無水漬 |  |  |  |  |
| (3)揮發性溶劑是否貯存良好或密封 |  |  |  |  |
| 2. 室內空調送風設備維護管理 |
| (1)室內之外氣或換氣口是否正常供風或排風 |  |  |  |  |
| (2)空調出風口、回風口、空調系統機械運轉是否無異音 |  |  |  |  |
| (3)空調系統過濾網、風扇機組是否鏽蝕 |  |  |  |  |
| (4)空調系統內部設備是否乾淨、功能正常 |  |  |  |  |
| (5)空調系統冷凝水盤是否無積水、鏽蝕 |  |  |  |  |
| 3. 室內廁所環境維護管理 |
| (1)廁所是否設置排氣裝置且正常運轉 |  |  |  |  |
| (2)廁所排氣出口是否具有防雨潑等設計 |  |  |  |  |
| 4.冷卻水塔維護管理 |
| (1)冷卻水塔之灑水系統是否正常運轉、無異音 |  |  |  |  |
| (2)冷卻水塔是否無堵塞或溢流、管線及箱體是否無漏水 |  |  |  |  |
| (3)冷卻水塔內部是否無明顯鏽蝕、無污泥或青苔沉積 |  |  |  |  |
| (4)冷卻水塔排水與供水系統是否正常 |  |  |  |  |
| (5)冷卻水塔出水口或溢流口是否無毀損或髒污阻塞 |  |  |  |  |
| 5.外氣進氣口維護管理 |
| (1)外氣進氣口是否有空氣流入、運轉時是否無異音、管線是否無鏽蝕或破損 |  |  |  |  |
| (2)外氣進氣口鄰近區域是否無污染源(如冷卻水塔、廢氣排放口等) 且是否無鳥糞、落葉、積水、髒污現象等 |  |  |  |  |
| 6.空調送風系統維護保養 |
| (1)冷卻水塔定期清洗紀錄及加藥事項說明(如除藻劑、抑制劑、抗凍劑、酸洗劑等) |  |  |  |  |
| (2)加濕器供水端之過濾或軟水系統、加濕及水洗系統、風扇機組軸承、濾網是否定期更換或維護 |  |  |  |  |
| (3)空調通風系統風門裝置、感測器與控制器、設備狀態、通閥、保護裝置(如過電流、過溫、斷水、液位或風壓開關等)是否定期檢查維護 |  |  |  |  |
| (4)空調通風系統風管保溫材料是否無破損、內部是否定期進行除塵與消毒等清潔或更新作業 |  |  |  |  |
| (5)空調通風系統冷媒設備是否定期檢查維護(如冷媒高低壓、馬達高阻、冷媒過濾器、傷痕、腐蝕、變形、磨耗、絕緣材料剝落或脫落、閥件、凸緣、旋塞等) |  |  |  |  |
| (6) 其他工作： |

備註1：本表之建築物名稱與表四備註1相同。

備註2：室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。

七、場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：                  巡檢區域：                      日期：

| (一)巡查檢驗結果 |
| --- |
| 項目 巡檢點 | 二氧化碳 (CO2) |  |  |  |
|  | 1.開始 時間 | 2.結束 時間 | 3.檢測濃度值 (ppm) |  |  |  |
| 例如：室外或外氣入口 |  |  |  |  |  |  |
| 例如：巡檢點1 |  |  |  |  |  |  |
| (二)檢測儀器基本資料 |
| 1.檢測項目 | 2.檢測儀器廠牌/型號/序號 | 3.偵測範圍 | 4.儀器原理 | 5.校正日期 |
| 二氧化碳(CO2) |  |  |  |  |

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳（CO2）濃度值，若場所巡查檢驗工作除二氧化碳（CO2）外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於場所室內空間平面圖（附件一）。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。

八、室內空氣品質不良應變措施表

(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程 (二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作(必要時填寫) (三)進行應變措施後對發生不良事件檢討(必要時填寫)

備註1：本表之應變措施填寫內容，包含：(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程、(二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作、(三)進行應變措施後對發生不良事件檢討。

備註2：上述內容之（一），只需填寫一份，內容（二）、（三）則依不良事件發生次數及改善建築物情形，依本表另頁填寫說明。

建築物名稱：

室內區域或樓層描述：

□一般空間平面圖	  	□巡檢採樣位置點標註用 （巡檢日期：            ）

# Text boxes

請黏貼

場所室內空間平面圖影本

(若本頁不敷使用，依本表另頁填寫)